Dodatečné informace k VŘ „PD rekonstrukce kanalizace Porubská - 1.úsek“

Dodatečná informace č.1:

- Je k dispozici situace rozsahu stavby – stačí schéma do Map apod.?

Odpověď: V příloze přikládám schématické zakreslení rekonstruované části v katastrální mapě.

- Je kanalizace geodeticky zaměřena?

Odpověď: Ne, kanalizace není geodeticky zaměřena.