Dodatečné informace k VŘ „**PD rekonstrukce kanalizace Porubská - 1.úsek**“

**Dodatečná informace č.1:**

1. Je k dispozici situace rozsahu stavby – stačí schéma do Map apod.?

Odpověď: V příloze přikládám schématické zakreslení rekonstruované části v katastrální mapě.

1. Je kanalizace geodeticky zaměřena?

Odpověď: Ne, kanalizace není geodeticky zaměřena.